## 様式第１別紙１
様式１（別紙１）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （実施計画書）
全国地方公共団体コード(左５桁）
地方公共団体名
| 事業実施者 | 事業実施の代表者
|  | 氏名 |  |  | 部署名・役職名 | 所在地
〒
|  | 電話番号 |  | ＦＡＸ番号 | Ｅ-Ｍａｉｌアドレス
事業実施の担当者
|  | 氏名 |  |  | 部署名・役職名 | 所在地
〒
|  | 電話番号 |  | ＦＡＸ番号 | Ｅ-Ｍａｉｌアドレス
事業一覧
| 全国地方公共団体コード |  |  | 通し番号 | 事業名 |  | 補助申請額（円）
－
－
－
－
－
Note on B22: （左５桁）を記載

## 【書き方】別紙１
様式１（別紙１）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （実施計画書）
| 全国地方公共団体コード(左５桁） |  |  |  | 12345
| 地方公共団体名 |  |  |  | いろは市
| 事業実施者 | 事業実施の代表者
|  | 氏名 |  |  | 部署名・役職名 | 所在地
|  | 環境 太郎 |  |  | 新エネルギー推進課 課長 | 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
|  | 電話番号 |  | ＦＡＸ番号 | Ｅ-Ｍａｉｌアドレス
|  | 03-5521-8233 |  | 03-3581-5951 | kankyoutarou@env.go.jp
事業実施の担当者
|  | 氏名 |  |  | 部署名・役職名 | 所在地
|  | 環境 次郎 |  |  | 新エネルギー推進課 主査 | 〒 同上
|  | 電話番号 |  | ＦＡＸ番号 | Ｅ-Ｍａｉｌアドレス
|  | 03-5521-8233 |  | 03-3581-5951 | kankyoujirou@env.go.jp
事業一覧
| 全国地方公共団体コード |  |  | 通し番号 | 事業名 |  |  | 補助申請額（円）
| 12345 |  | － | 01 | いろは小学校太陽光発電設備導入事業 |  |  | 34441000
| 12345 |  | － | 02 | にほへ市役所バイオマス発電設備導入事業 |  |  | 10000000
－
－
－
[7 empty] | 合計（円） | 44441000
[7 empty] | 応募件数 | 2件
事業の窓口となる方を記載してください。
・様式第１（別紙２）に記載している「事業番号」「補助事業の名称」を記載してください。
事業主体ごとの補助申請額の合計、応募件数を、表末尾に記載して下さい。
記入例

## 様式第１（別紙１－１）
様式１（別紙１－１）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （実施計画書）
（１）事業概要等 事業の目的や事業概要について記載すること。また、仕様、数量、価格を別紙２－２に記載すること。さらに、システム全体図、位置図またその他参考となる資料（写真・図面）があれば添付すること。（400字程度まで）
（２）再生可能エネルギー等の導入による地域づくりの取組状況 再生可能エネルギー等の導入による地域づくりをどのように進めているか、今後の展開を含め記載すること。（400字程度まで）
（３）防災・減災への取組状況等 地域防災計画などを踏まえ、どのように防災・減災に取り組んでいるか、今後の展開を含めて記載すること（国土強靱化地域計画の策定を予定している場合、策定時期及び当該計画と補助事業との関係についても記載すること。）。（400字程度まで）
（４）副次的効果等 補助事業の実施が及ぼすと見込まれる副次的効果等があれば記載すること。（400字程度まで）【空欄でも可】
（５）その他 事業を計画するに当たり配慮した点などがあれば記載すること。（400字程度まで）【空欄でも可】
※Ａ４（片面）１枚に収まるよう記載してください。

## 【書き方】（別紙１－１）
様式１（別紙１－１）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （実施計画書）
（１）事業概要等 事業の目的や事業概要について記載すること。また、仕様、数量、価格を別紙２－２に記載すること。さらに、システム全体図、位置図またその他参考となる資料（写真・図面）があれば添付すること。（400字程度まで）
（２）再生可能エネルギー等の導入による地域づくりの取組状況 再生可能エネルギー等の導入による地域づくりをどのように進めているか、今後の展開を含め記載すること。（400字程度まで）
（３）防災・減災への取組状況等 地域防災計画などを踏まえ、どのように防災・減災に取り組んでいるか、今後の展開を含めて記載すること（国土強靱化地域計画の策定を予定している場合、策定時期及び当該計画と補助事業との関係についても記載すること。）。（400字程度まで）
（４）副次的効果等 補助事業の実施が及ぼすと見込まれる副次的効果等があれば記載すること。（400字程度まで）【空欄でも可】
（５）その他 事業を計画するに当たり配慮した点などがあれば記載すること。（400字程度まで）【空欄でも可】
※Ａ４（片面）１枚に収まるよう記載してください。
※別紙１－１に係る注意事項※ ※図表等があれば別添とし、欄内にはテキストのみとすること。 ※自治体以外（一部事務組合など）についても同様に記載すること。
記入例

## 様式第１（別紙２）
様式１（別紙２）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （事業別概要書）
| 全国地方公共団体コード （左５桁） |  |  |  |  | 通し番号(２桁）
事業番号
補助事業の名称
施設等名称
| 施設住所 |  | 〒
| 施設区分 |  |  |  | （ 対象施設区分リストから選択 ）
補助申請額（円）
CO２削減量（t-CO2/年）
※別添様式に基づいて算出した年間CO2削減量を記載すること。（結果票を添付すること。） ※事業の合計ＣＯ２削減量を記載すること。
| 対象設備 （該当する場合チェック欄に○を選択） |  | 発電設備 | 太陽光 |  | 小水力 | バイオマス
|  |  |  | 風力 |  | その他
|  |  | 熱供給設備 | バイオマス |  | 太陽熱 | 地中熱
|  |  |  | 雪氷熱 |  | その他熱供給
|  |  | 蓄電池・省エネ設備・その他 | 蓄電池 |  | 街路灯・道路灯 | 高効率照明
その他
１．防災拠点等としての機能 （該当する場合チェック欄に○を選択）
|  | （１）施設の防災目的 ※複数選択可 |  | 防災拠点 |  | 避難所 | その他
|  | （２）災害対策基本法に基づく指定緊急避難場所に指定されている。 |  |  |  |  | チェック
|  | （３）地域防災計画等（既に発出・発行されている公的な文書・図書を含む）において、防災拠点・避難施設等に指定されている、或いは指定される予定の施設 |  |  |  |  | チェック
|  | （３）－２ 具体的な計画・文書等の名称 ※根拠となる資料（該当ページのみ）を添付し、且つホームページに掲載されている場合はＵＲＬを記載すること。 |  |  |  | （自由記述）
|  | （４）地域防災計画等において、福祉避難所に指定されている。 |  |  |  |  | チェック
|  | （５）自家発電設備が設置されている。 |  |  |  |  | チェック
|  | （６）災害発生直後からの使用を想定している。 |  |  |  |  | チェック
|  | （７）津波・洪水等による浸水被害時にも利用可能である。 |  |  |  |  | チェック
| ２．耐震性の有無 （該当する場合チェック欄に○を選択） | [5 empty] | チェック
（１）昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
（２）昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」診断された建築物
（３）耐震改修整備を実施した建築物
| ３．地域特性について ＜避難所の場合のみ記載すること （防災拠点・その他への設備導入の場合記載不要）＞ （該当する場合チェック欄に○を選択又は自由記述とし、複数回答可） ※ 受け入れることを想定している避難者が居住する区域について記載すること。 ※ 該当する場合には、根拠となる資料を添付すること。 | [5 empty] | チェック
（１）孤立可能性集落
（２）土砂災害の発生が想定される区域
（３）浸水被害の発生が想定される区域
|  | （４）その他災害に関する被害が想定される区域 （想定される災害を記載） |  |  |  |  | （自由記述）
| ４．事業実施期間について | [5 empty] | チェック
（１）平成２８年２月末までに竣工・検査及び支払いまでが完了する。 （別紙２－３にスケジュールを記載すること。）
（２）系統接続に係る電力会社の回答保留等により、平成28年２月末日時点で設備稼働に支障が生じることは想定していない。（支障が生じるおそれがあると認識している場合は○印を付けず、その内容を説明する資料（メモ等）を添付すること。）

## 【書き方】（別紙２）
様式１（別紙２）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （事業別概要書）
| 全国地方公共団体コード （左５桁） |  |  | 12345 |  | 通し番号(２桁） | 01
[6 empty] | 事業番号 | 12345-01
| 補助事業の名称 |  | いろは小学校太陽光発電設備導入事業
| 施設等名称 |  | いろは小学校
| 施設住所 |  | 〒100-8975 東京都千代田区霞が関3-1-3
| 施設区分 |  |  |  | 学校等文教施設
| 補助申請額（円） |  |  |  | 34441000
| CO２削減量（t-CO2/年） |  |  |  | 100
※別添様式に基づいて算出した年間CO2削減量を記載すること。（結果票を添付すること） ※事業の合計ＣＯ２削減量を記載すること。
| 対象設備 （該当する場合チェック欄に○を選択） |  | 発電設備 | 太陽光 | ○ | 小水力 |  | バイオマス
|  |  |  | 風力 |  | その他 | （自由記述）
|  |  | 熱供給設備 | バイオマス |  | 太陽熱 |  | 地中熱
|  |  |  | 雪氷熱 |  | その他熱供給 | （自由記述）
|  |  | 蓄電池・省エネ設備・その他 | 蓄電池 | ○ | 街路灯・道路灯 |  | 高効率照明
|  |  |  | その他 | （自由記述）
１．防災拠点等としての機能 （該当する場合チェック欄に○を選択）
|  | （１）施設の防災目的 ※複数選択可 |  | 防災拠点 | ○ | 避難所 | ○ | その他
|  | （２）災害対策基本法に基づく指定緊急避難場所に指定されている。 | [5 empty] | チェック
○
|  | （３）地域防災計画等（既に発出・発行されている公的な文書・図書を含む）において、防災拠点・避難施設等に指定されている、或いは指定される予定の施設である。 | [5 empty] | チェック
○
|  | （３）－２ 具体的な計画・文書等の名称 ※根拠となる資料（該当ページのみ）を添付し、且つホームページに掲載されている場合はＵＲＬを記載すること。 |  |  |  | いろは市防災計画
|  | （４）地域防災計画等において、福祉避難所に指定されている。 | [5 empty] | チェック
○
|  | （５）自家発電設備が設置されている。 | [5 empty] | チェック
○
|  | （６）災害発生直後からの使用を想定している。 | [5 empty] | チェック
○
|  | （７）津波・洪水等による浸水被害時にも利用可能である。 | [5 empty] | チェック
○
| ２．耐震性の有無 （該当する場合チェック欄に○を選択） | [6 empty] | チェック
|  | （１）昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物 | [5 empty] | ○
（２）昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」診断された建築物
（３）耐震改修整備を実施した建築物
| ３．地域特性について ＜避難所の場合のみ記載すること （防災拠点・その他への設備導入の場合記載不要）＞ （該当する場合チェック欄に○を選択又は自由記述とし、複数回答可） ※ 受け入れることを想定している避難者が居住する区域について記載すること。 ※ 該当する場合には、根拠となる資料を添付すること。 | [6 empty] | チェック
|  | （１）孤立可能性集落 | [5 empty] | ○
（２）土砂災害の発生が想定される区域
|  | （３）浸水被害の発生が想定される区域 | [5 empty] | ○
|  | （４）その他災害に関する被害が想定される区域 （想定される災害を記載） | [5 empty] | 南海トラフ地震防災対策推進地域
| ４．事業実施期間について | [6 empty] | チェック
|  | （１）平成２８年２月末までに竣工・検査及び支払いまでが完了する。 （別紙２－３にスケジュールを記載すること。） | [5 empty] | ○
|  | （２）系統接続に係る電力会社の回答保留等により、平成28年２月末日時点で設備稼働に支障が生じることは想定していない。（支障が生じるおそれがあると認識している場合は○印を付けず、その内容を説明する資料（メモ等）を添付すること。） | [5 empty] | ○
事務組合等で全国地方公共団体コードが無い場合は、所管の都道府県の 全国地方公共団体コードの（左2桁）＋任意の3文字（漢字またはカナ）を使用すること。 （例）12霞事組-01
申請事業ごとに記載すること
項目は要領を確認のこと
記入例

## 様式第１（別紙２－１－１）
様式１（別紙２－１－１：発電設備（太陽光発電））
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （導入量算出表）
※ 太陽光発電設備を導入する事業のみ記載する。（街路灯・道路灯は記載不要）
| 事業番号 |  |  |  | 事業名称
災害時の施設の目的・機能等
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  |  |  |  | 日 | （１年 | 0 |  | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  |  |  | kwh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
災害時特定負荷積算（※災害時に使用を想定している機器の消費電力量）
■消費電力内訳
| 昼間（*:**～**:**） |  |  |  |  | 夜間（*:**～**:**）
| 使用機器 | 消費電力w | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kwh | 使用機器 | 消費電力w | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kwh
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 消費電力（昼間）（A) |  |  |  | 0 | 消費電力（夜間）（B） |  |  |  | 0
※適宜行は追加すること
| 消費電力（夜間） |  | （B） |  |  | kwh | 0
| 蓄電池容量目安 |  | （C)＝ （（B)÷0.8（20%の充電ロス）) |  |  | kwh | 0
| 消費電力（昼間） |  | （A) |  |  | kwh | 0
| 1年間の発電量目安 |  | （D)＝（(（A)+(C))×365日） |  |  | kwh | 0
| 再エネの定格出力 |  | （Ｅ)＝（D)÷(8760（年間時間）×0.12（システム利用率）) |  |  | kW | 0
再エネ・蓄電池の導入量の目安
| 再エネ規模 |  | （Ｆ)＝（E)～（E)×（+25％） |  |  | kW | 0 | ～ | 0
| 蓄電池容量 |  | （Ｇ)＝（C)～（C)×（+25％） |  |  | kwh | 0 | ～ | 0
同施設に既に導入済みの再生可能エネルギーの規模 （該当無ければ記載不要）
| 既存再エネ規模 |  | （Ｈ） |  |  | kW
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 |  | （F)の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） （Ｈ）があれば差し引くこと |  |  | kW
| 蓄電池容量 |  | （Ｇ）の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） |  |  | kwh
理由記載欄 （該当なければ記載不要）
※太陽光発電にあわせてその他再生可能エネルギー（発電設備）を導入する場合は、２－１－２も記載
※太陽光発電にあわせて熱供給設備を導入する場合は、２－１－３も記載

## 【書き方】（別紙２－１－１）
様式１（別紙２－１－１：発電設備（太陽光発電））
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （導入量算出表）
※ 太陽光発電設備を導入する事業のみ記載する。（街路灯・道路灯は記載不要）
| 事業番号 | １２３４５－０１ |  |  | 事業名称 | いろは小学校太陽光発電設備導入事業
災害時の施設の目的・機能等
いろは小学校は、いろは市防災計画で避難所として指定されている施設であり、 避難所として、災害時に近隣住民150名（想定）の受入を行う。 主に復旧までの住民の宿泊、給仕等を想定している。
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  |  | 5 |  | 日 | （１年 | 240 |  | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  | 10 |  | kwh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
災害時特定負荷積算（※災害時に使用を想定している機器の消費電力量）
■消費電力内訳
| 昼間（9:00～16:00） |  |  |  |  | 夜間（16：00～9：００）
| 使用機器 | 消費電力w | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kwh | 使用機器 | 消費電力w | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kwh
| PC | 40 | 7 | 3 | 0.84 | PC | 40 | 7 | 3 | 0.84
| 複合機 | 75 | 7 | 1 | 0.525 | 複合機 | 75 | 7 | 1 | 0.525
| 電話機 | 3 | 7 | 1 | 0.021 | 電話機 | 3 | 7 | 1 | 0.021
| テレビ | 170 | 7 | 2 | 2.38 | テレビ | 170 | 7 | 2 | 2.38
| 電気ポット | 300 | 7 | 2 | 4.2 | 電気ポット | 300 | 7 | 2 | 4.2
| 携帯電話 | 5 | 1 | 300 | 1.5 | 携帯電話 | 5 | 1 | 300 | 1.5
| LED照明（事務室） | 73 | 7 | 3 | 1.533 | LED照明（事務室） | 73 | 7 | 3 | 1.533
| 蛍光灯（事務室） | 80 | 7 | 3 | 1.68 | 蛍光灯（事務室） | 80 | 7 | 9 | 5.04
| LED照明（アリーナ天井） | 113 | 7 | 4 | 3.164 | LED照明（アリーナ天井） | 113 | 7 | 4 | 3.164
| LED照明（多目的ホール） | 13 | 7 | 3 | 0.273 | LED照明（多目的ホール） | 13 | 7 | 6 | 0.546
| 消費電力（昼間）（A) |  |  |  | 16.116 | 消費電力（夜間）（B） |  |  |  | 19.749
※適宜行は追加すること
| 消費電力（夜間） |  | （B） |  |  | kwh | 19.749
| 蓄電池容量目安 |  | （C)＝ （（B)÷0.8（20%の充電ロス）) |  |  | kwh | 24.6863
| 消費電力（昼間） |  | （A) |  |  | kwh | 16.116
| 1年間の発電量目安 |  | （D)＝（(（A)+(C))×365日） |  |  | kwh | 14892.8213
| 再エネの定格出力 |  | （Ｅ)＝（D)÷(8760（年間時間）×0.12（システム利用率）) |  |  | kW | 14.1674
再エネ・蓄電池の導入量の目安
| 再エネ規模 |  | （Ｆ)＝（E)～（E)×（+25％） |  |  | kW | 14.1674 | ～ | 18
| 蓄電池容量 |  | （Ｇ)＝（C)～（C)×（+25％） |  |  | kwh | 24.6863 | ～ | 31
同施設に既に導入済みの再生可能エネルギーの規模 （該当無ければ記載不要）
| 既存再エネ規模 |  | （Ｈ） |  |  | kW | 5
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 |  | （F)の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） （Ｈ）があれば差し引くこと |  |  | kW | 10
| 蓄電池容量 |  | （Ｇ）の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） |  |  | kwh | 25
理由記載欄 （該当なければ記載不要）
※太陽光発電にあわせてその他再生可能エネルギー（発電設備）を導入する場合は、２－１－２も記載
※太陽光発電にあわせて熱供給設備を導入する場合は、２－１－３も記載
【例】 土日が休日などで稼働しない場合＝５日など ＊設備ではなく、施設の稼働日を記載
手入力も可
記入例
蓄電池不要の場合記載不要

## 様式第１（別紙２－１－２)
様式１（別紙２－１－２：発電設備（太陽光発電以外））
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （導入量算出表）
※ 太陽光発電以外の発電設備を導入する事業のみ記載する。 （街路灯・道路灯は記載不要）
| 事業番号 | 事業名称
災害時の施設の目的・機能等
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  | 日 | （１年 | 0 | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量 |  | kwh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 |  | kW
| 蓄電池容量 |  | kwh
※太陽光発電以外の発電設備を導入する場合 様式については自由記載する ただし、特定負荷（想定される消費電力）より、合理的な発電規模を算出すること

## 【書き方】（別紙２－１－２)
様式１（別紙２－１－２：発電設備（太陽光発電以外））
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （導入量算出表）
※ 太陽光発電以外の発電設備を導入する事業のみ記載する。 （街路灯・道路灯は記載不要）
| 事業番号 | １２３４５－０１ |  |  | 事業名称 | いろは小学校太陽光発電設備導入事業
災害時の施設の目的・機能等
いろは小学校は、いろは市防災計画で避難所として指定されている施設であり、 避難所として、災害時に近隣住民150名（想定）の受入を行う。 主に復旧までの住民の宿泊、給仕等を想定している。
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  |  | 5 |  | 日 | （１年 | 240 | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 通常時の施設全体の使用電力量 |  |  | 10 |  | kwh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
特定負荷積算
| 使用機器 | 消費電力w | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kwh
| PC | 40 | 7 | 30 | 8.4
| 複合機 | 75 | 7 | 10 | 5.25
| 電話機 | 3 | 7 | 30 | 0.63
| テレビ | 170 | 7 | 10 | 11.9
| 電気ポット | 300 | 7 | 2 | 4.2
| 携帯電話 | 5 | 1 | 300 | 1.5
| LED照明（事務室） | 73 | 7 | 200 | 102.2
| 蛍光灯（事務室） | 80 | 7 | 150 | 84
| LED照明（アリーナ天井） | 113 | 7 | 10 | 7.91
| LED照明（多目的ホール） | 13 | 7 | 10 | 0.91
0
0
0
| 消費電力（A) |  |  |  | 226.9
| 消費電力 |  | （A) |  |  | kwh | 226.9
| 1年間の発電量目安 |  | （B)＝（（A)*365日） |  |  | kwh | 82818.5
| 再エネの定格出力 |  | （C)＝（B)÷(8760（年間時間）*0.40（システム利用率）) |  |  | kW | 23.6354
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 |  |  |  |  | kW
| 蓄電池容量 |  |  |  |  | kwh
蓄電池不要の場合記載不要 既存再エネ設備がある場合は別紙２－１－１同様、差し引くこと
【例】 土日が休日などで稼働しない場合＝５日など ＊設備ではなく、施設の稼働日を記載
手入力も可
別紙２－１－１記載の場合、記載不要
記入例

## 様式第１（別紙２－１－３）
様式１（別紙２－１－３：熱供給設備））
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （導入量算出表）
※ 熱供給設備を導入する事業の場合、記載する。
| 事業番号 |  | 事業名称
災害時の施設の目的・機能等
平常時の施設の稼働日数
| １週間の施設の稼働日 |  |  | 日 | （１年 | 0 | 日）
＊熱供給設備を空調に使用する場合
導入規模 （定格出力）
| 供給するのべ床面積 |  | （Ａ） | ｍ2
| うち災害時に使用する面積 |  | （Ｂ） | ｍ2
| 災害時使用割合 |  | （Ｃ）＝（Ｂ）／（Ａ） |  | #DIV/0!
＊熱供給設備を給湯に使用する場合
導入規模 （定格出力） 「空調に使用する場合」に記載した場合は同じ値を記載すること
| 上記設備の給湯能力 |  | （D）
| 施設の必要給湯量の積算 （＊利用人数・利用時間等を用い 必要給湯量の積算を行うこと） | （E）
| 災害時使用割合 |  | （F）＝（E）／（D） |  | #DIV/0!
設備導入にあたっての考え方
＊薪（ペレット）ストーブ等を導入する場合
導入個数についての 具体的な積算
Note on G15: 単位を記載する （単位は自由）
Note on G21: 単位を記載する （単位は自由）
Note on G22: 単位を記載する （単位は自由、ただし、（D）と（E)の単位は同じ単位とすること
Note on G23: 単位を記載する （単位は自由、ただし、（D）と（E)の単位は同じ単位とすること

## 【書き方】（別紙２－１－３）
様式１（別紙２－１－３：熱供給設備））
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （導入量算出表）
※ 熱供給設備を導入する事業の場合、記載する。
| 事業番号 | １２３４５－０１ |  |  | 事業名称 | いろは小学校太陽光発電設備導入事業
災害時の施設の目的・機能等
いろは小学校は、いろは市防災計画で避難所として指定されている施設であり、 避難所として、災害時に近隣住民150名（想定）の受入を行う。 主に復旧までの住民の宿泊、給仕等を想定している。
平常時の施設の稼働日数
| １週間の施設の稼働日 |  |  | 5 |  | 日 | （１年 | 240 | 日）
＊熱供給設備を空調に使用する場合
| 導入規模 （定格出力） |  |  |  |  | J or kcal/h | 30000
| 供給するのべ床面積 |  |  |  | （Ａ） | ｍ2 | 300
| うち災害時に使用する面積 |  |  |  | （Ｂ） | ｍ2 | 250
| 災害時使用割合 |  |  |  | （Ｃ）＝（Ｂ）／（Ａ） |  | 83.33%
＊熱供給設備を給湯に使用する場合
| 導入規模 （定格出力） 「空調に使用する場合」に記載した場合は同じ値を記載すること |  |  |  |  | J or kcal/h | 30000
| 上記設備の給湯能力 |  |  |  | （D） | kℓ/h or kℓ/d | 5
| 施設の必要給湯量の積算 （＊利用人数・利用時間等を用い 必要給湯量の積算を行うこと） |  |  | （E） |  | kℓ/h or kℓ/d | 3
施設利用人数 1,000人／日 （いろは地区住民：1,500人） 利用者が一人3分シャワーを使ったとすると、３６Lの供給量が必要。 施設全体で必要とする供給量は36KL必要であり、 よって日中（12時間：9時～21時）使用したと仮定して、毎時３KLの給湯が可能な設備が必要である。
| 災害時使用割合 |  |  |  | （F）＝（E）／（D） |  | 60%
設備導入にあたっての考え方
本市のバイオマス熱供給設備導入にあたって、災害時には本市職員やボランティアが同施設を利用する可能性があり、給湯能力については30,000kcal/hの出力の設備を選択した。
＊薪（ペレット）ストーブ等を導入する場合
| 導入個数についての 具体的な積算 |  | 導入設備は、寒冷地・コンクリート造の建物の場合、29畳(48.0m2)まで加温可能である。（メーカー仕様書”暖房のめやす”による） 本施設において使用する部屋は50m2の部屋が3部屋、150m2の部屋が1部屋であるため、計6台の導入を予定している。
単位は自由記述
単位は自由記述
別紙２－１－１記載の場合、記載不要
【例】 土日が休日などで稼働しない場合＝５日など ＊設備ではなく、施設の稼働日を記載
手入力も可
（Ｃ）及び（Ｆ）が100％の場合、記載不要
空調・給湯いずれの場合も記載すること
記入例

## 様式第１（別紙２－２）
様式１（別紙２－２）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （経費内訳）
所要経費 | (1)総事業費 |  | (2)寄付金その他の収入 |  | (3)差引額 (1)-(2) |  |  |  | (4)補助対象経費支出予定額
|  | 円 |  | 円 |  |  |  | 円 |  | 円
| (5)基準額 |  | (6)選定額 (4)と(5)を比較して少ない方の額 |  | (7)補助基本額 (3)と(6)を比較して少ない方の額 |  |  |  | (8)補助金所要額 (7)×補助率 （注）補助率が複数となる場合は下記に記載
|  | 円 |  | 円 |  |  |  | 円 |  | 円
補助対象経費支出予定額内訳
経費区分・費目 |  |  | 金額（円） |  | 積算内訳
合計
※適宜行は追加すること
購入予定の主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの）
名称 |  |  | 仕様 |  | 数量 | 単価（円） | 金額（円） | 購入予定時期
※適宜行は追加すること
（注）上記(8)補助金所要額にて補助率が複数となる場合、対象額の内訳を下記に記載すること。
|  | (7)補助基本額の内訳（円） |  |  |  |  | (8)補助金所要額の内訳（円）
補助率10/10 対象額 | [6 empty] | 0
補助率2/3 対象額 | [6 empty] | 0
合計 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Note on H51: 千円未満切り捨て

## 【書き方】（別紙２－２）
様式１（別紙２－２）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （経費内訳）
所要経費 | (1)総事業費 |  | (2)寄付金その他の収入 |  | (3)差引額 (1)-(2) |  |  |  | (4)補助対象経費支出予定額
| 34462300 | 円 | 0 | 円 | 34462300 |  |  | 円 | 34462300 | 円
| (5)基準額 |  | (6)選定額 (4)と(5)を比較して少ない方の額 |  | (7)補助基本額 (3)と(6)を比較して少ない方の額 |  |  |  | (8)補助金所要額 (7)×補助率 （注）補助率が複数となる場合は下記に記載
| － |  | 34462300 | 円 | 34462300 |  |  | 円 | 34441000 | 円
補助対象経費支出予定額内訳
経費区分・費目 |  |  | 金額（円） |  | 積算内訳
設備費 |  |  | 17017700
工事費
本工事費
直接工事費 |  |  | 6102300
・工事費 |  |  | 2700000
・機器運送費 |  |  | 350000
・配線管理費 |  |  | 2700000
・試験調整費 |  |  | 352300
間接工事費 |  |  | 1630000
・共通仮設費 |  |  | 230000
・現場管理費 |  |  | 630000
・一般管理費 |  |  | 770000
…
消費税 |  |  | 1980000
合計 |  |  | 34462300
購入予定の主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの）
名称 |  |  | 仕様 |  | 数量 | 単価（円） | 金額（円） | 購入予定時期
太陽光発電設備 |  |  | ○○社製 単結晶240W×○枚 |  | 1式 | 8379000 | 8379000 | 平成27年8月
リチウムイオン蓄電池 |  |  | ○○社製 5kwh |  | 5台 | 1160000 | 5800000 | 平成27年8月
※適宜行は追加すること
（注）上記(8)補助金所要額にて補助率が複数となる場合、対象額の内訳を下記に記載すること。
|  | (7)補助基本額の内訳（円） |  |  |  |  | (8)補助金所要額の内訳（円）
補助率10/10 対象額 |  | 34400000 |  |  |  |  | 34400000
補助率2/3 対象額 |  | 62300 |  |  |  |  | 41533
合計 |  | 34462300 |  |  |  |  | 34441000
Note on H48: 自動計算となっているが内訳が違う場合、計算式を外し記入して下さい。
Note on H51: 千円未満切り捨て
補助対象外経費が含まれている場合は除外する。(1)総事業費＝(4)補助対象経費支出予定額でない場合は、その内訳がわかる資料を別途添付すること。
上記（４）と同額
【経費区分・費目及び金額の記載について】 ※見積書（地方公共団体における予定価格計算書類を含む（以下同じ））がある場合、当該見積書の項目ごとに経費区分・費目及び金額を記載し、当該見積書を添付すること。但し、正式公募申請時には、公募要領別表第５の区分・費目、細分の項目のとおり記載すること。 ※見積書がない場合、地方公共団体の過去の導入実績等を踏まえて算出の上、公募要領別表第５の「細分」ごとに金額を記載すること。
【積算内訳の記載について】 ※見積書がある場合、概要について「設備名 （数量）×（単価）＝金額」を記載し、詳細については「見積参照」とすること。 ※見積書がない場合、価格の決定根拠について記載すること。
分かりやすく記載すること。 見積り書があれば見積もり書の名称に合わせること。
記載不要
記入例
千円未満切り捨て

## 様式1（別紙２－３）
様式１（別紙２－３）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 (事業実施工程表)
事業番号 |  |  |  |  | 事業名称
平成２７年度
項 目 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
※適宜、必要項目については行を追加するなどして、記載してください。

## 【書き方】（別紙２－３）
様式１（別紙２－３）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 (事業実施工程表)
事業番号 |  | 12345-01 |  |  | 事業名称 |  | いろは小学校太陽光発電設備導入事業
平成２７年度
項 目 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
電力協議
入札・契約
設備設置工事
検査・検収
支払
実績報告書提出
※適宜、必要項目については行を追加するなどして、記載してください。
記入例