## 様式第１（別紙１）
別紙１（様式第１）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【基本情報】
全国地方公共団体コード(左５桁）
地方公共団体名
| 事業実施者 | 事業実施の代表者
|  | 氏名 |  |  | 部署名・役職名 | 所在地
〒
|  | 電話番号 |  | ＦＡＸ番号 | Ｅ-Ｍａｉｌアドレス
事業実施の担当者
|  | 氏名 |  |  | 部署名・役職名 | 所在地
〒
|  | 電話番号 |  | ＦＡＸ番号 | Ｅ-Ｍａｉｌアドレス
事業一覧
| 全国地方公共団体コード |  |  | 通し番号 | 事業名 |  |  | 補助金額（円）
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
（総事業件数）
[6 empty] | 補助金合計額 |  | 0
Note on B22: （左５桁）を記載

## 【書き方】様式第１（別紙１）
別紙１（様式第１）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【基本情報】
| 全国地方公共団体コード(左５桁） |  |  |  | 12345
| 地方公共団体名 |  |  |  | いろは市
| 事業実施者 | 事業実施の代表者
|  | 氏名 |  |  | 部署名・役職名 | 所在地
|  | 環境 太郎 |  |  | 新エネルギー推進課 課長 | 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
|  | 電話番号 |  | ＦＡＸ番号 | Ｅ-Ｍａｉｌアドレス
|  | 03-5521-8233 |  | 03-3581-5951 | kankyoutarou@env.go.jp
事業実施の担当者
|  | 氏名 |  |  | 部署名・役職名 | 所在地
|  | 環境 次郎 |  |  | 新エネルギー推進課 主査 | 〒 同上
|  | 電話番号 |  | ＦＡＸ番号 | Ｅ-Ｍａｉｌアドレス
|  | 03-5521-8233 |  | 03-3581-5951 | kankyoujirou@env.go.jp
事業一覧
| 全国地方公共団体コード |  |  | 通し番号 | 事業名 |  |  | 補助金額（円）
| 12345 |  | － | 01 | いろは小学校太陽光発電設備導入事業 |  |  | 34441000
| 12345 |  | － | 02 | にほへ市役所バイオマス発電設備導入事業 |  |  | 10000000
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
[7 empty] | （総事業件数） | 2
[6 empty] | 補助金合計額 |  | 44441000
Note on B22: （左５桁）を記載
事業の窓口となる方を記載してください。
・様式第１（別紙２）に記載している「事業番号」「補助事業の名称」を記載してください。
補助金額の合計、事業件数の合計を記載して下さい。
記入例

## 様式第１－１（別紙１）
別紙１（様式第１－１）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【全体概要】
（１）事業概要等 事業の目的や事業概要について記載すること。また、仕様、数量、価格を別紙２－２に記載すること。さらに、システム全体図、位置図またその他参考となる資料（写真・図面）があれば添付すること。（400字程度まで）
（２）再生可能エネルギー等の導入による地域づくりの取組状況 再生可能エネルギー等の導入による地域づくりをどのように進めているか、今後の展開を含め記載すること。（400字程度まで）
（３）防災・減災への取組状況等 地域防災計画などを踏まえ、どのように防災・減災に取り組んでいるか、今後の展開を含めて記載すること（国土強靱化地域計画の策定を予定している場合、策定時期及び当該計画と補助事業との関係についても記載すること。）。（400字程度まで）
（４）事業の実施体制 補助事業の実施体制について、補助事業者内の事業進捗管理や経理及び評価等の体制を含め記載すること。（400字程度まで）
（５）副次的効果等 補助事業の実施が及ぼすと見込まれる副次的効果等があれば記載すること。（400字程度まで）【空欄でも可】
※Ａ４（片面）１枚に収まるよう記載してください。

## 【書き方】様式第１－１（別紙１）
別紙１（様式第１－１）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【全体概要】
（１）事業概要等 事業の目的や事業概要について記載すること。また、仕様、数量、価格を別紙２－２に記載すること。さらに、システム全体図、位置図またその他参考となる資料（写真・図面）があれば添付すること。（400字程度まで）
（２）再生可能エネルギー等の導入による地域づくりの取組状況 再生可能エネルギー等の導入による地域づくりをどのように進めているか、今後の展開を含め記載すること。（400字程度まで）
（３）防災・減災への取組状況等 地域防災計画などを踏まえ、どのように防災・減災に取り組んでいるか、今後の展開を含めて記載すること（国土強靱化地域計画の策定を予定している場合、策定時期及び当該計画と補助事業との関係についても記載すること。）。（400字程度まで）
（４）事業の実施体制 補助事業の実施体制について、補助事業者内の事業進捗管理や経理及び評価等の体制を含め記載すること。（400字程度まで）
（５）副次的効果等 補助事業の実施が及ぼすと見込まれる副次的効果等があれば記載すること。（400字程度まで）【空欄でも可】
※Ａ４（片面）１枚に収まるよう記載してください。
※別紙１－１に係る注意事項※ ※図表等があれば別添とし、欄内にはテキストのみとすること。 ※自治体以外（一部事務組合など）についても同様に記載すること。
記入例

## 様式第２-１（別紙１）
別紙１（様式第２－１）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書
（事業別概要書）
事業番号（全国地方公共団体コード（左５桁）＋通し番号（２桁）） |  |  |  |  | 実施主体
事業名 |  |  |  |  | 耐震性の確保
対象施設 の 概要 | 施設名称
| 施設区分 |  |  |  | 外観
住所
| 災害時収容人数 （避難所の場合） | 人 | 災害時 必要電力量 | kWh/ 日
災害時の 役割・機能等
事業概要 | 事業の全体像
二酸化炭素排出削減効果（費用対効果含む）
| 事業全体における国費負担と単独費負担の整理 |  |  |  | 付随する整備等 （付帯工事含む）
| 導入設備 ※適宜行を 追加する。 | 設備内容 | 設備名 | 導入容量 | 導入数量 | 備考
再生可能エネルギー発電設備
熱供給設備
蓄電池
高効率照明機器
街路灯・道路灯
その他

## 【書き方】様式第２-１（別紙１）
別紙１（様式第２－１）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書
（事業別概要書）
事業番号（全国地方公共団体コード（左５桁）＋通し番号（２桁）） |  |  | ＊＊＊＊＊－＊＊ |  | 実施主体 |  | ○○市、□□町 等
事業名 | □□□□□□□□事業 |  |  |  | 耐震性の確保 | ○施設の耐震性を確保している根拠
対象施設 の 概要 | 施設名称 | ＊＊市役所庁舎、○○中学校、△△浄水場 等
| 施設区分 | 例）市庁舎・消防署・学校 等 |  |  | 外観
| 住所 | 〒***-**** ■■県 ▲▲市 ●●町 ×－×ー× |  |  | 導入予定の施設及び設置場所をの写真を貼付
| 災害時収容人数 （避難所の場合） | ○○○人 | 災害時 必要電力量 | ▲▲▲kWh/ 日
| 災害時の 役割・機能等 | ○対象施設を選定した経過・理由。 ○地域防災計画等における位置付け（※具体的な計画等の名称を記載）。 ○本事業の目的は何か。 等
事業概要 | 事業の全体像 | ○事業の全体内容。 ※事業全体について、本事業で導入する下記の再エネ設備等以外に導入する再エネ設備等がある場合は、その再エネ設備等も含めて事業全体を記載。 ○事業の実施体制 ※事業実施主体内の施工管理や経理等及び災害時における設備の運用・管理体制を含めて記載（別紙添付でも可）。
| 二酸化炭素排出削減効果（費用対効果含む） | 【合計削減量】 ・・・t-CO2／年 ※事業による直接効果を記載。 【算定根拠】 ※「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック＜初版＞（平成24年7月環境省地球環境局）（以下「ガイドブック」という。）」を用いて算出した場合は、その旨を記載した上で、事業の直接効果を算出したガイドブックにおいて使用するエクセルファイル（以下「ハード対策事業計算ファイル」という。）を添付する。 なお、ハード対策事業計算ファイルにおける「エネルギー消費量・供給量の設定」は、具体的なデータを記載することとし、その根拠、引用元を「記入欄」に記するとともに、その具体的な根拠資料を添付すること。 ●ガイドブック及びエクセルファイルは以下のURLから取得する。 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html ※ガイドブック以外により算出した場合は、その算定方法を詳細に記載するとともに、算出に用いた値の根拠資料を添付すること。 【ＣＯ２削減コスト】 ・・・円／t-CO2 ※【ＣＯ2削減効果】に記入したCO2削減量１トンを削減するために必要なコスト（円／CO2-ｔ）を記入する。 【ＣＯ２削減コストの算定根拠】 ※【ＣＯ２削減コスト】に記入したコストの算定根拠を次の計算式を用いて記入すること。 計算式 ： 円／t-CO2 = 補助金所要額[円]÷（年間のエネルギー起源CO2の排出削減量[t-CO2]×法定耐用年数[年] ） ＊ 事業により複数の補助対象設備を整備する場合、その設備ごとに費用対効果を算出し、これにより得られた値を合算して事業全体の費用対効果を求める。
| 事業全体における国費負担と単独費負担の整理 | ○事業全体で、国費庫負担と単独費負担を整理して導入（整備）している場合は、その整理内容（考え方）を記載。 ○更には、総事業費及び総事業費における国費負担額及び単独費負担額を記載（単位：千円）。 |  |  | 付随する整備等 （付帯工事含む） | ○下記の導入設備に付随して整備、工事等を実施しているものがあればを記載。 ○事業全体の中で、全額単費負担で導入する理由等から、以下の導入設備に記載していない設備がある場合は、その導入内容を記載。
| 導入設備 ※適宜行を 追加する。 | 設備内容 | 設備名 | 導入容量 | 導入数量 | 備考
|  | 再生可能エネルギー発電設備 | 太陽光発電 システム | ▲▲kW | ○○基 | ●●社製太陽光発電システム（シリコン単結晶系太陽電池…基準変換効率16.5％）
|  | 熱供給設備 | バイオマス ボイラー | ■■kcal | ○○基 | ●●社製ボイラー
|  | 蓄電池 | リチウムイオン 蓄電池 | △△kWh | ○○基 | ●●社製蓄電池
高効率照明機器
街路灯・道路灯
その他
記入例

## 様式第２－１－１（別紙１）
別紙１（様式第２－１－１） 発電設備（太陽光発電）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【導入量算出表】
※ 太陽光発電設備を導入する事業のみ記載する。（街路灯・道路灯は記載不要）
| 事業番号 |  |  |  | 事業名
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  |  |  |  | 日 | （１年 | 0 |  | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  |  |  | kwh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
災害時特定負荷積算（※災害時に使用を想定している機器の消費電力量）
■消費電力内訳
| 昼間（*:**～**:**） |  |  |  |  | 夜間（*:**～**:**）
| 使用機器 | 消費電力w | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kwh | 使用機器 | 消費電力w | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kwh
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 消費電力（昼間）（A) |  |  |  | 0 | 消費電力（夜間）（B） |  |  |  | 0
※適宜行は追加すること
| 消費電力（夜間） |  | （B） |  |  | kwh | 0
| 蓄電池容量目安 |  | （C)＝ （（B)÷0.8（20%の充電ロス）) |  |  | kwh | 0
| 消費電力（昼間） |  | （A) |  |  | kwh | 0
| 1年間の発電量目安 |  | （D)＝（(（A)+(C))×365日） |  |  | kwh | 0
| 再エネの定格出力 |  | （Ｅ)＝（D)÷(8760（年間時間）×0.12（システム利用率）) |  |  | kW | 0
再エネ・蓄電池の導入量の目安
| 再エネ規模 |  | （Ｆ)＝（E)～（E)×（+25％） |  |  | kW | 0 | ～ | 0
| 蓄電池容量 |  | （Ｇ)＝（C)～（C)×（+25％） |  |  | kwh | 0 | ～ | 0
同施設に既に導入済みの再生可能エネルギーの規模（該当無ければ記載不要）
| 既存再エネ規模 |  | （Ｈ） |  |  | kW
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 |  | （F)の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） （Ｈ）があれば差し引くこと |  |  | kW
| 蓄電池容量 |  | （Ｇ）の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） |  |  | kwh
理由記載欄 （該当なければ記載不要）
※太陽光発電にあわせてその他再生可能エネルギー（発電設備）を導入する場合は、２－１－２も記載
※太陽光発電にあわせて熱供給設備を導入する場合は、２－１－３も記載

## 【書き方】様式第２－１－１（別紙１）
別紙１（様式第２－１－１） 発電設備（太陽光発電）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【導入量算出表】
※ 太陽光発電設備を導入する事業のみ記載する。（街路灯・道路灯は記載不要）
| 事業番号 | １２３４５－０１ |  |  | 事業名 | いろは小学校太陽光発電設備導入事業
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  |  | 5 |  | 日 | （１年 | 240 |  | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  | 10 |  | kwh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
災害時特定負荷積算（※災害時に使用を想定している機器の消費電力量）
■消費電力内訳
| 昼間（9:00～16:00） |  |  |  |  | 夜間（16：00～9：００）
| 使用機器 | 消費電力w | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kwh | 使用機器 | 消費電力w | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kwh
| PC | 40 | 7 | 3 | 0.84 | PC | 40 | 7 | 3 | 0.84
| 複合機 | 75 | 7 | 1 | 0.525 | 複合機 | 75 | 7 | 1 | 0.525
| 電話機 | 3 | 7 | 1 | 0.021 | 電話機 | 3 | 7 | 1 | 0.021
| テレビ | 170 | 7 | 2 | 2.38 | テレビ | 170 | 7 | 2 | 2.38
| 電気ポット | 300 | 7 | 2 | 4.2 | 電気ポット | 300 | 7 | 2 | 4.2
| 携帯電話 | 5 | 1 | 300 | 1.5 | 携帯電話 | 5 | 1 | 300 | 1.5
| LED照明（事務室） | 73 | 7 | 3 | 1.533 | LED照明（事務室） | 73 | 7 | 3 | 1.533
| 蛍光灯（事務室） | 80 | 7 | 3 | 1.68 | 蛍光灯（事務室） | 80 | 7 | 9 | 5.04
| LED照明（アリーナ天井） | 113 | 7 | 4 | 3.164 | LED照明（アリーナ天井） | 113 | 7 | 4 | 3.164
| LED照明（多目的ホール） | 13 | 7 | 3 | 0.273 | LED照明（多目的ホール） | 13 | 7 | 6 | 0.546
| 消費電力（昼間）（A) |  |  |  | 16.116 | 消費電力（夜間）（B） |  |  |  | 19.749
※適宜行は追加すること
| 消費電力（夜間） |  | （B） |  |  | kwh | 19.749
| 蓄電池容量目安 |  | （C)＝ （（B)÷0.8（20%の充電ロス）) |  |  | kwh | 24.6863
| 消費電力（昼間） |  | （A) |  |  | kwh | 16.116
| 1年間の発電量目安 |  | （D)＝（(（A)+(C))×365日） |  |  | kwh | 14892.8213
| 再エネの定格出力 |  | （Ｅ)＝（D)÷(8760（年間時間）×0.12（システム利用率）) |  |  | kW | 14.1674
再エネ・蓄電池の導入量の目安
| 再エネ規模 |  | （Ｆ)＝（E)～（E)×（+25％） |  |  | kW | 14.1674 | ～ | 18
| 蓄電池容量 |  | （Ｇ)＝（C)～（C)×（+25％） |  |  | kwh | 24.6863 | ～ | 31
同施設に既に導入済みの再生可能エネルギーの規模（該当無ければ記載不要）
| 既存再エネ規模 |  | （Ｈ） |  |  | kW | 5
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 |  | （F)の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） （Ｈ）があれば差し引くこと |  |  | kW | 10
| 蓄電池容量 |  | （Ｇ）の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） |  |  | kwh | 25
理由記載欄 （該当なければ記載不要）
※太陽光発電にあわせてその他再生可能エネルギー（発電設備）を導入する場合は、２－１－２も記載
※太陽光発電にあわせて熱供給設備を導入する場合は、２－１－３も記載
【例】 土日が休日などで稼働しない場合＝５日など ＊設備ではなく、施設の稼働日を記載
手入力も可
蓄電池不要の場合記載不要
記入例

## 様式第２－１－２（別紙１）
別紙１（様式第２－１－２） 発電設備（太陽光発電以外）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【導入量算出表】
※ 太陽光発電以外の発電設備を導入する事業のみ記載する。 （街路灯・道路灯は記載不要）
| 事業番号 | 事業名
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  | 日 | （１年 | 0 | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） |  | kwh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 |  | kW
| 蓄電池容量 |  | kwh
※太陽光発電以外の発電設備を導入する場合 様式については自由記載とする ただし、特定負荷（想定される消費電力）より、合理的な発電規模を算出すること

## 【書き方】様式第２－１－２（別紙１）
別紙１（様式第２－１－２） 発電設備（太陽光発電以外）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【導入量算出表】
※ 太陽光発電以外の発電設備を導入する事業のみ記載する。 （街路灯・道路灯は記載不要）
| 事業番号 | １２３４５－０１ |  |  | 事業名 | いろは小学校太陽光発電設備導入事業
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  |  | 5 |  | 日 | （１年 | 240 | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 通常時の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  | 10 |  | kwh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
特定負荷積算
| 使用機器 | 消費電力w | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kwh
| PC | 40 | 7 | 30 | 8.4
| 複合機 | 75 | 7 | 10 | 5.25
| 電話機 | 3 | 7 | 30 | 0.63
| テレビ | 170 | 7 | 10 | 11.9
| 電気ポット | 300 | 7 | 2 | 4.2
| 携帯電話 | 5 | 1 | 300 | 1.5
| LED照明（事務室） | 73 | 7 | 200 | 102.2
| 蛍光灯（事務室） | 80 | 7 | 150 | 84
| LED照明（アリーナ天井） | 113 | 7 | 10 | 7.91
| LED照明（多目的ホール） | 13 | 7 | 10 | 0.91
0
0
0
| 消費電力（A) |  |  |  | 226.9
| 消費電力 |  | （A) |  |  | kwh | 226.9
| 1年間の発電量目安 |  | （B)＝（（A)*365日） |  |  | kwh | 82818.5
| 再エネの定格出力 |  | （C)＝（B)÷(8760（年間時間）*0.40（システム利用率）) |  |  | kW | 23.6354
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 |  |  |  |  | kW
| 蓄電池容量 |  |  |  |  | kwh
蓄電池不要の場合記載不要 既存再エネ設備がある場合は別紙２－１－１同様、差し引くこと
【例】 土日が休日などで稼働しない場合＝５日など ＊設備ではなく、施設の稼働日を記載
別紙２－１－１記載の場合、記載不要
記入例
手入力も可

## 様式第２－１－３（別紙１）
別紙１（様式第２－１－３） 熱供給設備
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【導入量算出表】
※ 熱供給設備を導入する事業の場合、記載する。
| 事業番号 |  | 事業名
平常時の施設の稼働日数
| １週間の施設の稼働日 |  |  | 日 | （１年 | 0 | 日）
＊熱供給設備を空調に使用する場合
導入規模 （定格出力）
| 供給するのべ床面積 |  | （Ａ） | ｍ2
| うち災害時に使用する面積 |  | （Ｂ） | ｍ2
| 災害時使用割合 |  | （Ｃ）＝（Ｂ）／（Ａ） |  | #DIV/0!
＊熱供給設備を給湯に使用する場合
導入規模 （定格出力） 「空調に使用する場合」に記載した場合は同じ値を記載すること
| 上記設備の給湯能力 |  | （D）
| 施設の必要給湯量の積算 （＊利用人数・利用時間等を用い 必要給湯量の積算を行うこと） | （E）
| 災害時使用割合 |  | （F）＝（E）／（D） |  | #DIV/0!
設備導入にあたっての考え方
＊薪（ペレット）ストーブ等を導入する場合
導入個数についての 具体的な積算
Note on G12: 単位を記載する （単位は自由）
Note on G18: 単位を記載する （単位は自由）
Note on G19: 単位を記載する （単位は自由、ただし、（D）と（E)の単位は同じ単位とすること
Note on G20: 単位を記載する （単位は自由、ただし、（D）と（E)の単位は同じ単位とすること

## 【書き方】様式第２－１－３（別紙１）
別紙１（様式第２－１－３） 熱供給設備
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【導入量算出表】
※ 熱供給設備を導入する事業の場合、記載する。
| 事業番号 | １２３４５－０１ |  |  | 事業名 | いろは小学校太陽光発電設備導入事業
平常時の施設の稼働日数
| １週間の施設の稼働日 |  |  | 5 |  | 日 | （１年 | 240 | 日）
＊熱供給設備を空調に使用する場合
| 導入規模 （定格出力） |  |  |  |  | J or kcal/h | 30000
| 供給するのべ床面積 |  |  |  | （Ａ） | ｍ2 | 300
| うち災害時に使用する面積 |  |  |  | （Ｂ） | ｍ2 | 250
| 災害時使用割合 |  |  |  | （Ｃ）＝（Ｂ）／（Ａ） |  | 83.33%
＊熱供給設備を給湯に使用する場合
| 導入規模 （定格出力） 「空調に使用する場合」に記載した場合は同じ値を記載すること |  |  |  |  | J or kcal/h | 30000
| 上記設備の給湯能力 |  |  |  | （D） | kℓ/h or kℓ/d | 5
| 施設の必要給湯量の積算 （＊利用人数・利用時間等を用い 必要給湯量の積算を行うこと） |  |  |  | （E） | kℓ/h or kℓ/d | 3
施設利用人数 1,000人／日 （いろは地区住民：1,500人） 利用者が一人3分シャワーを使ったとすると、３６Lの供給量が必要。 施設全体で必要とする供給量は36KL必要であり、 よって日中（12時間：9時～21時）使用したと仮定して、毎時３KLの給湯が可能な設備が必要である。
| 災害時使用割合 |  |  |  | （F）＝（E）／（D） |  | 60%
設備導入にあたっての考え方
本市のバイオマス熱供給設備導入にあたって、災害時には本市職員やボランティアが同施設を利用する可能性があり、給湯能力については30,000kcal/hの出力の設備を選択した。
＊薪（ペレット）ストーブ等を導入する場合
| 導入個数についての 具体的な積算 |  | 導入設備は、寒冷地・コンクリート造の建物の場合、29畳(48.0m2)まで加温可能である。（メーカー仕様書”暖房のめやす”による） 本施設において使用する部屋は50m2の部屋が3部屋、150m2の部屋が1部屋であるため、計6台の導入を予定している。
単位は自由記述
単位は自由記述
別紙２－１－１記載の場合、記載不要
【例】 土日が休日などで稼働しない場合＝５日など ＊設備ではなく、施設の稼働日を記載
手入力も可
（Ｃ）及び（Ｆ）が100％の場合、記載不要
空調・給湯いずれの場合も記載すること
記入例

## 様式第２－２（別紙１）
別紙１（様式第２－２）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【経費内訳】
所要経費 | (1)総事業費 |  | (2)寄付金その他の収入 |  | (3)差引額 ※(1)-(2) |  |  |  | (4)補助対象経費支出予定額
|  | 円 |  | 円 |  |  |  | 円 |  | 円
| (5)基準額 |  | (6)選定額 ※(4)と(5)を比較して少ない方の額 |  | (7)補助基本額 ※(3)と(6)を比較して少ない方の額 |  |  |  | (8)補助金所要額 ※(7)×補助率 （注）補助率が複数となる場合は下記に記載
|  | 円 |  | 円 |  |  |  | 円 |  | 円
補助対象経費支出額内訳
経費区分・費目 |  |  | 金額（円） |  | 積算内訳
合計
※適宜行は追加すること
購入予定の主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの）
名称 |  | 仕様 |  |  | 数量 | 単価（円） |  |  | 金額（円）
※適宜行は追加すること
付帯する工事又は付帯する整備等（※上記の補助対象経費に盛り込まれている付帯工事等を記載する。）
工事内容または整備等の内容 | [8 empty] | 金額（円）
※適宜行は追加すること
（注）上記(8)補助金所要額にて補助率が複数となる場合、対象額の内訳を下記に記載すること。
|  | (7)補助基本額の内訳（円） |  |  |  |  | (8)補助金所要額の内訳（円）
補助率10/10 対象額 | [6 empty] | 0
補助率2/3 対象額 | [6 empty] | 0
合計 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Note on H52: 千円未満切り捨て

## 【書き方】様式第２－２（別紙１）
別紙１（様式第２－２）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【経費内訳】
所要経費 | (1)総事業費 |  | (2)寄付金その他の収入 |  | (3)差引額 (1)-(2) |  |  |  | (4)補助対象経費支出予定額
| 34462300 | 円 | 0 | 円 | 34462300 |  |  | 円 | 34462300 | 円
| (5)基準額 |  | (6)選定額 ※(4)と(5)を比較して少ない方の額 |  | (7)補助基本額 ※(3)と(6)を比較して少ない方の額 |  |  |  | (8)補助金所要額 ※(7)×補助率 （注）補助率が複数となる場合は下記に記載
| － |  | 34462300 | 円 | 34462300 |  |  | 円 | 34441000 | 円
補助対象経費支出予定額内訳
経費区分・費目 |  |  | 金額（円） |  | 積算内訳
設備費 |  |  | 17017700
工事費
本工事費
直接工事費 |  |  | 6102300
・工事費 |  |  | 2700000
・機器運送費 |  |  | 350000
・配線管理費 |  |  | 2700000
・試験調整費 |  |  | 352300
間接工事費 |  |  | 1630000
・共通仮設費 |  |  | 230000
・現場管理費 |  |  | 630000
・一般管理費 |  |  | 770000
…
消費税 |  |  | 1980000
合計 |  |  | 34462300
購入予定の主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの）
名称 |  | 仕様 |  |  | 数量 | 単価（円） |  |  | 金額（円）
太陽光発電設備 |  | ○○社製 単結晶240W×○枚 |  |  | 1式 | 8379000 |  |  | 8379000
リチウムイオン蓄電池 |  | ○○社製 5kwh |  |  | 5台 | 1160000 |  |  | 5800000
※適宜行は追加すること
付帯する工事又は付帯する整備等（※上記の補助対象経費に盛り込まれている付帯工事等を記載する。）
工事内容または整備等の内容 | [8 empty] | 金額（円）
※適宜行は追加すること
（注）上記(8)補助金所要額にて補助率が複数となる場合、対象額の内訳を下記に記載すること。
|  | (7)補助基本額の内訳（円） |  |  |  |  | (8)補助金所要額の内訳（円）
補助率10/10 対象額 |  | 34400000 |  |  |  |  | 34400000
補助率2/3 対象額 |  | 62300 |  |  |  |  | 41533
合計 |  | 34462300 |  |  |  |  | 34441000
Note on H44: 自動計算となっているが内訳が違う場合、計算式を外し記入して下さい。
Note on H47: 千円未満切り捨て
補助対象外経費が含まれている場合は除外する。(1)総事業費＝(4)補助対象経費支出予定額でない場合は、その内訳がわかる資料を別途添付すること。
上記（４）と同額
【経費区分・費目及び金額の記載について】 ※見積書（地方公共団体における予定価格計算書類を含む（以下同じ））がある場合、当該見積書の項目ごとに経費区分・費目及び金額を記載し、当該見積書を添付すること。但し、正式公募申請時には、交付規程別表第５の区分・費目、細分の項目のとおり記載すること。 ※見積書がない場合、地方公共団体の過去の導入実績等を踏まえて算出の上、交付規程別表第５の「細分」ごとに金額を記載すること。
【積算内訳の記載について】 ※見積書がある場合、概要について「設備名 （数量）×（単価）＝金額」を記載し、詳細については「見積参照」とすること。 ※見積書がない場合、価格の決定根拠について記載すること。
記載不要
記入例
千円未満切り捨て
分かりやすく記載すること。 見積り書があれば見積もり書の名称に合わせること。

## 様式第２－３（別紙１）
別紙１（様式第２－３）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【工程表】
事業番号 |  |  |  |  | 事業名
項 目 | 平成２７年度
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
※適宜、必要項目については行を追加するなどして、記載してください。

## 【書き方】様式第２－３（別紙１）
別紙１（様式第２－３）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実施計画書 【工程表】
事業番号 |  | 12345-01 |  |  | 事業名 |  | いろは小学校太陽光発電設備導入事業
平成２７年度
項 目 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
電力協議
入札・契約
設備設置工事
検査・検収
支払
実績報告書提出
※適宜、必要項目については行を追加するなどして、記載してください。
記入例