## 様式第１（別紙２）
別紙２（様式第１）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実績報告書 【基本情報】
全国地方公共団体コード(左５桁）
地方公共団体名
| 事業実施者 | 事業実施の代表者
|  | 氏名 |  |  | 部署名・役職名 | 所在地
〒
|  | 電話番号 |  | ＦＡＸ番号 | Ｅ-Ｍａｉｌアドレス
事業実施の担当者
|  | 氏名 |  |  | 部署名・役職名 | 所在地
〒
|  | 電話番号 |  | ＦＡＸ番号 | Ｅ-Ｍａｉｌアドレス
事業一覧
| 全国地方公共団体コード |  |  | 通し番号 | 事業名 |  |  | 補助金額（円）
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
（総事業件数）
[6 empty] | 補助金合計額 |  | 0
Note on B22: （左５桁）を記載

## 様式第２-１（別紙２）
別紙２（様式第２－１）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実績報告書
（事業別概要書）
事業番号（全国地方公共団体コード（左５桁）＋通し番号（２桁）） |  |  |  |  | 実施主体
事業名 |  |  |  |  | 耐震性の確保
対象施設 の 概要 | 施設名称
| 施設区分 |  |  |  | 外観
住所
| 災害時収容人数 （避難所の場合） |  | 災害時 必要電力量
災害時の 役割・機能等
事業概要 | 事業の全体像
二酸化炭素排出削減効果（費用対効果含む）
| 事業全体における国費負担と単独費負担の整理 |  |  |  | 付随する整備等 （付帯工事含む）
| 導入設備 ※適宜行を 追加する。 | 設備内容 | 設備名 | 導入容量 | 導入数量 | 備考
再生可能エネルギー発電設備
熱供給設備
蓄電池
高効率照明機器
街路灯・道路灯
その他

## 様式第２－１－１（別紙２）
別紙２（様式第２－１－１） 発電設備（太陽光発電）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実績報告書 【導入量算出表】
※ 太陽光発電設備を導入した事業のみ記載する。（街路灯・道路灯は記載不要）
| 事業番号 |  |  |  | 事業名
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  |  |  |  | 日 | （１年 | 0 |  | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  |  |  | kwh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
災害時特定負荷積算（※災害時に使用を想定している機器の消費電力量）
■消費電力内訳
| 昼間（*:**～**:**） |  |  |  |  | 夜間（*:**～**:**）
| 使用機器 | 消費電力w | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kwh | 使用機器 | 消費電力w | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kwh
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 消費電力（昼間）（A) |  |  |  | 0 | 消費電力（夜間）（B） |  |  |  | 0
※適宜行は追加すること
| 消費電力（夜間） |  | （B） |  |  | kwh | 0
| 蓄電池容量目安 |  | （C)＝ （（B)÷0.8（20%の充電ロス）) |  |  | kwh | 0
| 消費電力（昼間） |  | （A) |  |  | kwh | 0
| 1年間の発電量目安 |  | （D)＝（(（A)+(C))×365日） |  |  | kwh | 0
| 再エネの定格出力 |  | （Ｅ)＝（D)÷(8760（年間時間）×0.12（システム利用率）) |  |  | kW | 0
再エネ・蓄電池の導入量の目安
| 再エネ規模 |  | （Ｆ)＝（E)～（E)×（+25％） |  |  | kW | 0 | ～ | 0
| 蓄電池容量 |  | （Ｇ)＝（C)～（C)×（+25％） |  |  | kwh | 0 | ～ | 0
同施設に既に導入済みの再生可能エネルギーの規模（該当無ければ記載不要）
| 既存再エネ規模 |  | （Ｈ） |  |  | kW
導入した発電規模
| 再エネ導入規模 |  | （F)の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） （Ｈ）があれば差し引くこと |  |  | kW
| 蓄電池容量 |  | （Ｇ）の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） |  |  | kwh
理由記載欄 （該当なければ記載不要）
※太陽光発電にあわせてその他再生可能エネルギー（発電設備）を導入する場合は、２－１－２も記載
※太陽光発電にあわせて熱供給設備を導入する場合は、２－１－３も記載

## 様式第２－１－２（別紙２）
別紙２（様式第２－１－２） 発電設備（太陽光発電以外）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実績報告書 【導入量算出表】
※ 太陽光発電以外の発電設備を導入した事業のみ記載する。 （街路灯・道路灯は記載不要）
| 事業番号 | 事業名
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  | 日 | （１年 | 0 | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） |  | kwh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
導入した発電規模
| 再エネ導入規模 |  | kW
| 蓄電池容量 |  | kwh
※太陽光発電以外の発電設備を導入した場合
様式については自由記載とする
ただし、特定負荷（想定される消費電力）より、合理的な発電規模を算出すること

## 様式第２－１－３（別紙２）
別紙２（様式第２－１－３） 熱供給設備
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実績報告書 【導入量算出表】
※ 熱供給設備を導入した事業の場合、記載する。
| 事業番号 |  | 事業名
平常時の施設の稼働日数
| １週間の施設の稼働日 |  |  | 日 | （１年 | 0 | 日）
＊熱供給設備を空調に使用した場合
導入規模 （定格出力）
| 供給するのべ床面積 |  | （Ａ） | ｍ2
| うち災害時に使用する面積 |  | （Ｂ） | ｍ2
| 災害時使用割合 |  | （Ｃ）＝（Ｂ）／（Ａ） |  | #DIV/0!
＊熱供給設備を給湯に使用した場合
導入規模 （定格出力） 「空調に使用した場合」に記載した場合は同じ値を記載すること
| 上記設備の給湯能力 |  | （D）
| 施設の必要給湯量の積算 （＊利用人数・利用時間等を用い 必要給湯量の積算を行うこと） | （E）
| 災害時使用割合 |  | （F）＝（E）／（D） |  | #DIV/0!
設備導入にあたっての考え方
＊薪（ペレット）ストーブ等を導入した場合
導入個数についての 具体的な積算
Note on G12: 単位を記載する （単位は自由）
Note on G18: 単位を記載する （単位は自由）
Note on G19: 単位を記載する （単位は自由、ただし、（D）と（E)の単位は同じ単位とすること
Note on G20: 単位を記載する （単位は自由、ただし、（D）と（E)の単位は同じ単位とすること

## 様式第２－２（別紙２）
別紙２（様式第２－２）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実績報告書 【経費内訳】
実績額 | (1)総事業費 |  | (2)寄付金その他の収入 |  | (3)差引額 ※(1)-(2) |  |  |  | (4)補助対象経費支出予定額
|  | 円 |  | 円 |  |  |  | 円 |  | 円
| (5)基準額 |  | (6)選定額 ※(4)と(5)を比較して少ない方の額 |  | (7)補助基本額 ※(3)と(6)を比較して少ない方の額 |  |  |  | (8)補助金所要額 ※(7)×補助率 （注）補助率が複数となる場合は下記に記載
|  | 円 |  | 円 |  |  |  | 円 |  | 円
| (9)補助金交付決定額 |  | (10)過不足額 (9)－(8)
|  | 円 |  | 円
補助対象経費支出額内訳
経費区分・費目 |  |  | 金額（円） |  | 積算内訳
合計 |  |  | 0
※適宜行は追加すること
購入した主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの）
名称 |  | 仕様 |  |  | 数量 | 単価（円） |  |  | 金額（円）
※適宜行は追加すること
付帯する工事又は付帯する整備等（※上記の補助対象経費に盛り込まれている付帯工事等を記載する。）
工事内容または整備等の内容 | [8 empty] | 金額（円）
※適宜行は追加すること
（注）補助率が複数となる場合は、以下に内訳を記載した上で合計額を上段に記載すること。
|  | (7)補助基本額の内訳（円） |  |  |  |  | (8)補助金所要額の内訳（円）
補助率10/10 対象額 | [6 empty] | 0
補助率2/3 対象額 | [6 empty] | 0
合計 |  | 0 |  |  |  |  | 0

## 様式第２－３（別紙２）
別紙２（様式第２－３）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 実績報告書 【工程表】
事業番号 |  |  |  |  | 事業名
項 目 | 平成２７年度
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
※適宜、必要項目については行を追加するなどして、記載してください。