## 太陽光発電設備
別添１－１ 導入量算出表〈太陽光発電設備〉 （この導入量算出表を使用する場合には下記(注)を参照すること）
施設名：
〈平時〉
A. 施設の稼働日数
| 1週間の稼働日数： |  | 日
| 1年間の稼働日数： |  | 日
B. 施設全体の使用電力量
| 施設全体の年間使用電力量： |  |  |  | kWh | ※直近1年間、または3年間の平均の施設の年間使用電力量を記入し、 数値の根拠資料を添付すること
| 省エネ設備導入による 年間使用電力削減量： |  |  |  | kWh | ※省エネ設備を導入しない場合は、"0"と記入すること
| 省エネ設備導入後の 施設全体の年間使用電力量： |  | 0 |  | kWh
〈災害時〉 |  | 災害時の太陽光施設の供給量（kW) |  |  |  | (A+B) | 0 | kW (消費電力を入力すると自動計算されます）
A. 特定負荷表（※災害時に使用を想定している機器を記入すること）
| 昼間（●●:●●～●●:●●） |  |  |  |  | 時間 | 夜間（●●:●●～●●:●●） |  |  |  |  | 時間 | × | 昼間と夜間の時間の合計が24時間であるか
| 部屋（エリア）名 | 機器名 | 数量 | 消費 電力 [W] | 使用 時間 [h] | 消費 電力量 [kWh] | 部屋（エリア）名 | 機器名 | 数量 | 消費 電力 [W] | 使用 時間 [h] | 消費 電力量 [kWh]
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ※適宜、行を追加すること |  | A | 0 | (あ) | 0 |  |  | B | 0 | (い) | 0
〈再エネ・蓄電池の導入量の目安〉
A. 特定負荷を賄うために必要な再エネ規模の目安 |  |  |  | (う)＝（(あ)+(い)）×365日 ÷ (8,760（年間時間）×0.137（設備利用率）) |  |  |  |  | (う) | 0 | kW
B. 自家消費できる再エネ規模の目安 |  |  |  | (え)＝省エネ設備導入後の施設全体の年間使用電力量 ÷ (8,760（年間時間）×0.137（設備利用率）) |  |  |  |  | (え) | 0 | kW
C. 特定負荷を賄うために必要な蓄電池容量の目安 |  |  |  | (お)＝（(あ)+(い)）÷0.8（20%の充電ロス） |  |  |  |  | (お) | 0 | kWh
D. 災害時における蓄電池の稼働必要日数 |  |  |  | ※記入する日数が地域防災計画又は地方公共団体との協定等 と整合性が取れていることを確認すること （特に記載がなければ、1日と記入すること） |  |  |  |  | (か) |  | 日
E. 自家消費分を賄える蓄電池容量の目安 |  |  |  | (き)＝省エネ設備導入後の施設全体の年間使用電力量 ÷365日 |  |  |  |  | (き) | 0 | kWh
F. 再エネ導入量の目安 |  |  |  | (く)＝(う) ～ (え) |  |  | (く) | 0 | ～ | 0 | kW
G. 蓄電池容量の目安 |  |  |  | (け)＝((お)×(か)) ～ (き) |  |  | (け) | 0 | ～ |  | kWh
〈本補助事業で導入する再エネ・蓄電池の規模・容量〉
A. 本補助事業で導入する再エネの規模 |  |  | ※(く)の範囲内とすること | [5 empty] | (こ) |  | kW
|  |  | (こ)の規模における年間推定発電量 ※シミュレーション結果など、根拠資料を添付すること | [5 empty] | (さ) |  | kWｈ
|  |  | 同施設に導入済みの再エネの規模 ※新規に導入する場合は"0"と記入すること | [5 empty] | (し) |  | kW
B. 本補助事業で導入する蓄電池の容量 |  |  | ※(け)の範囲内とすること | [5 empty] | (す) |  | kWｈ
|  |  | 同施設に導入済みの自家発電設備の出力 ※自家発電設備が無い場合は"0"と記入すること | [5 empty] | (せ) |  | kW
C. 備考（特に無ければ記載不要）
※太陽光発電にあわせて、その他の発電設備を導入する場合は、「太陽光以外の発電設備」のシートにも記入すること
(注)下記①～③の組合せの場合にこの導入量算出表を使用すること
①太陽光発電設備と定置型蓄電池
②太陽光発電設備と車載型蓄電池
③太陽光発電設備と定置型蓄電池+車載型蓄電池
※③で車載型蓄電池から特定負荷に給電しない場合は定置型蓄電池のみの蓄電池容量とする
※ただし③で車載型蓄電池から特定負荷に給電する場合の車載型蓄電池容量は別添１－３を使用すること
Note on N19: 想定している「昼間」と「夜間」の時間帯を記入すること
Note on J21: 補助対象設備に省エネ設備が含まれる場合は、必ずリストアップすること

## 太陽光以外の発電設備
別添１－２ 導入量算出表〈太陽光以外の発電設備〉 （この導入量算出表を使用する場合には下記(注)を参照すること）
施設名：
〈平時〉
A. 施設の稼働日数
| 1週間の稼働日数： |  | 日
| 1年間の稼働日数： |  | 日
B. 施設全体の使用電力量
| 施設全体の年間使用電力量： |  |  |  | kWh | ※直近1年間、または3年間の平均の施設の年間使用電力量を記入し、 数値の根拠資料を添付すること
| 省エネ設備導入による 年間使用電力削減量： |  |  |  | kWh | ※省エネ設備を導入しない場合は、"0"と記入すること
| 省エネ設備導入後の 施設全体の年間使用電力量： |  | 0 |  | kWh
〈災害時〉
A. 特定負荷表（※災害時に使用を想定している機器を記入すること）
| 昼間（●●:●●～●●:●●） |  |  |  |  | 時間 | 夜間（●●:●●～●●:●●） |  |  |  |  | 時間 | × | 昼間と夜間の時間の合計が24時間であるか
| 部屋（エリア）名 | 機器名 | 数量 | 消費 電力 [W] | 使用 時間 [h] | 消費 電力量 [kWh] | 部屋（エリア）名 | 機器名 | 数量 | 消費 電力 [W] | 使用 時間 [h] | 消費 電力量 [kWh]
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ※適宜、行を追加すること |  |  |  | (あ） | 0 |  |  |  |  | (い) | 0
〈導入する発電設備の規模の考え方〉
〈本補助事業で導入する発電設備の規模〉
A. 本補助事業で導入する再エネの規模 |  |  | ※上記の考え方に基づき、合理的な規模を選定すること | [5 empty] | (う) |  | kW
|  |  | 同施設に導入済みの再エネの規模 ※新規に導入する場合は"0"と記入すること | [5 empty] | (え) |  | kW
B. 本補助事業で導入する蓄電池の容量 |  |  | ※上記の考え方に基づき、合理的な規模を選定すること ※本補助事業で蓄電池を導入しない場合は"0"と記入すること | [5 empty] | (お) |  | kWｈ
|  |  | 同施設に導入済みの自家発電設備の出力 ※自家発電設備が無い場合は"0"と記入すること | [5 empty] | (か) |  | kW
C. 備考（特に無ければ記載不要）
(注)下記①～③の組合せの場合にこの導入量算出表を使用すること
①太陽光以外の発電設備と定置型蓄電池
②太陽光以外の発電設備と車載型蓄電池
③太陽光以外の発電設備と定置型蓄電池+車載型蓄電池
※③で車載型蓄電池から特定負荷に給電しない場合は定置型蓄電池のみの蓄電池容量とする
※ただし③で車載型蓄電池から特定負荷に給電する場合の車載型蓄電池容量は別添１－３を使用すること
Note on N19: 想定している「昼間」と「夜間」の時間帯を記入すること

## 車載型蓄電池
別添１－３ 導入量算出表〈車載型蓄電池〉 （この導入量算出表を使用する場合には下記(注)を参照すること）
施設名：
〈平時〉
A. 施設の稼働日数
| 1週間の稼働日数： |  |  | 日
| 1年間の稼働日数： |  |  | 日
〈災害時〉
A. 特定負荷表（※災害時に使用を想定している機器を記入すること）
| 昼間（●●:●●～●●:●●） |  |  |  |  | 時間 | 夜間（●●:●●～●●:●●） |  |  |  |  | 時間
| 部屋（エリア）名 | 機器名 | 数量 | 消費 電力 [W] | 使用 時間 [h] | 消費 電力量 [kWh] | 部屋（エリア）名 | 機器名 | 数量 | 消費 電力 [W] | 使用 時間 [h] | 消費 電力量 [kWh]
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ※適宜、行を追加すること |  |  |  | (あ） | 0 |  |  |  |  | (い) | 0
〈導入する発電設備の規模の考え方〉
〈本補助事業で導入する発電設備の規模〉
A. 本補助事業で導入する蓄電池の容量 |  |  |  | ※上記の考え方に基づき、合理的な規模を選定すること ※本補助事業で蓄電池を導入しない場合は"0"と記入すること |  |  |  |  | (う) |  | kWｈ
|  |  | 同施設に導入済みの自家発電設備の出力 ※自家発電設備が無い場合は"0"と記入すること | [5 empty] | (え) |  | kW
B. 備考（特に無ければ記載不要）
(注)太陽光発電設備or太陽光以外の発電設備と定置型蓄電池＋車載型蓄電池で
車載型蓄電池から特定負荷に給電する場合の車載型蓄電池容量はこの導入量算出表を使用すること
Note on M13: 想定している「昼間」と「夜間」の時間帯を記入すること

## 熱供給設備
別添１－４ 導入量算出表〈熱供給設備〉
施設名：
〈平時〉
A. 施設の稼働日数
| 1週間の稼働日数： | 日
| 1年間の稼働日数： | 日
〈導入する設備の規模の考え方〉
〈熱供給設備を空調に使用する場合〉
A. 本補助事業で導入する熱供給設備の規模 |  | 定格出力 ※上記の考え方に基づき、合理的な規模を選定すること
B. 上記設備により熱供給を受けるエリアののべ床面積 |  |  | ※面積を確認できる図面を添付し、 赤枠で囲むなどして対象エリアを明示すること | (あ) | m2
C. うち災害時に使用するのべ床面積 |  | ※面積を確認できる図面を添付し、 赤枠で囲むなどして対象エリアを明示すること |  | (い) | m2
D. 災害時使用割合 |  | (う)＝(い)÷(あ) ※災害時に使用しないエリアに供給する熱供給設備は補助対象外 |  | (う) | %
〈熱供給設備を給湯に使用する場合〉
A. 本補助事業で導入する熱供給設備の規模 |  | 定格出力 ※上記の考え方に基づき、合理的な規模を選定すること ※「空調に使用する場合」に記入した場合は、同じ値を記入すること
B. 上記設備の給湯能力 |  |  |  | (え)
C. 災害時に当該施設で必要な給湯能力 |  | ※〈導入する設備の規模の考え方〉に想定される利用人数・利用時間等を記入し、災害時に必要な給湯量を算定すること |  | (お)
D. 災害時使用割合 |  | (か)＝(お)÷(え) ※(か)の比率で補助対象経費を按分計算するなどして、 適切に算定すること |  | (か) | %
C. 備考（特に無ければ記載不要）
Note on M22: 単位を記入すること
Note on M32: 単位を記入すること
Note on M34: 単位を記入すること (え)と(お)の単位を揃えること
Note on M36: 単位を記入すること (え)と(お)の単位を揃えること